普通初中化学实验室装备标准

实验室设置

| 室别 | 功 能 | 设置 |  | 面积 m2 |  | 间 数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本 | 规划 | 基本 | 规划 | 4～8个平行班 |  | 8～12个平行班 |  | 12～16个平行班 |  |
|  |  |  |  |  |  | 基本 | 规划 | 基本 | 规划 | 基本 | 规划 |
| 实验室 | 满足实验教学要求，学习基本实验技能。 | √ | √ | 93 | ≥93 | 1 | 2～3 | 1～3 | 3～4 | 3～5 | 4～6 |
| 实验员室 | 实验员办公。 |  | √ | 人均使用面积≥6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 准备室 | 进行实验的准备和简单的仪器维修。 | √ | √ | ≥18 | ≥23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 仪器室 | 存放实验仪器。 | √ | √ | ≥23 | ≥43 | 1 | 1 | 1～2 | 1～2 | 2 | 2 |
| 药品室 | 存放实验药品 | √ | √ | 每间≥23 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 危险药品室 | 存放危险实验药品 |  | √ |  | 每间≥8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |

注：

1、学校规模小于12个班的可参照表中4～8个平行班的数据指标执行；学校规模大于48个班的，以本标准中48个班的数据指标为基准。

2、仪器室只设一间时面积应不小于40 m2。。

3、药品室可与准备室合并使用，应采取防潮、通风及安全措施。

实验室设备

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1200mm | 块 | 1/校 | √ |  |
| 2 | 演示讲台 | 2400×700×850(mm)。 | 张 | 1/室 | √ |  |
| 3 | 总控电源 全室过线管路系统 | 符合中小学理科实验室装备规范（JY/T0385-2006）。 | 套 | 1/室 | √ |  |
| 4 | 学生实验台 | 1200mm×600mm×780mm。 | 张 | 13/50人 | √ |  |
| 5 | 学生实验凳 | 2800mm×600mm×780mm。 | 张 | 50/50人 | √ |  |
| 6 | 网络信息口 | 预留网络接口。 | 个 | 2/室 | √ |  |
| 7 | 水嘴、水池 | 防锈水嘴，防堵、防臭水池 | 套 | 若干 | √ |  |
| 8 | 准备台 | 2400×700×850(mm)。 | 张 | 1/校 | √ |  |
| 9 | 仪器柜 | 1000×500×2000(mm)。 | 个 | 4/校 | √ |  |
| 10 | 药品柜 | 1000×500×2000(mm)。 | 个 | 4/校 | √ |  |
| 11 | 模型、标本柜 | 1000×500×2000(mm)。 | 个 | 2/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 02 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm,双面 | 块 | 1/校 | √ |  |
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 2/校 | √ |  |
| 02003 | 打孔夹板 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 02004 | 打孔器刮刀 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 02005 | 手摇钻孔器 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 02020 | 仪器车 |  | 辆 | 1/校 | √ |  |
| 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1/校 | √ |  |
| 02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 2/校 | √ |  |
| 02077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 02081 | 蒸馏水器 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 02083 | 列管式烘干器 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 02102 | 注射器 | 10mL，塑料 | 只 | 5０/50人 | √ |  |
| 02121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 4/校 | √ |  |
| 02122 | 试剂瓶托盘 |  | 个 | 1３/50人 | √ |  |
| 02123 | 实验用品提蓝 |  | 个 | 2/校 | √ |  |
| 02124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 03 | 支架 |  |  |  |  |  |
| 03002 | 方座支架 |  | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 03005 | 万能夹 |  | 个 | 5/校 | √ |  |
| 03006 | 三脚架 |  | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 03007 | 泥三角 |  | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 03008 | 试管架 |  | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 03009 | 漏斗架 |  | 个 | 5/校 | √ |  |
| 03010 | 滴定台 |  | 个 | 3/校 | √ |  |
| 03011 | 滴定夹 |  | 个 | 3/校 | √ |  |
| 03012 | 多用滴管架 |  | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 04 | 电源 |  |  |  |  |  |
| 04005 | 教学电源 | 交流：2V～12V,5A，每2V一档；直流：1.5V～18V,≥6A，18V～36V，≥3A | 台 | 1/校 | √ |  |
| 1 | 测量 |  |  |  |  |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 5０/50人 | √ |  |
| 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 1/校 | √ |  |
| 13 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 5０/50人 | √ |  |
| 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 1３/50人 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 15 | 电 |  |  |  |  |  |
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级,直流2.5级 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 16 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 16001 | 密度计 | 密度＞1 | 支 | 1/校 | √ |  |
| 16002 | 密度计 | 密度＜1 | 支 | 1/校 | √ |  |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |  |  |
| 26 | 化学 |  |  |  |  |  |
| 26001 | 水电解演示器 | 30mL,铂电极 | 台 | 1/校 | √ |  |
| 26002 | 水电解实验器 |  | 台 | 2５/50人 | √ |  |
| 26003 | 原电池实验器 |  | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 26005 | 贮气装置 |  | 台 | 2/校 | √ |  |
| 26009 | 分子间隔实验器 |  | 件 | 2５/50人 | √ |  |
| 26010 | 溶液导电演示器 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 |  | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 26017 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 3 | 模型 |  |  |  |  |  |
| 32 | 化学 |  |  |  |  |  |
| 32003 | 分子结构模型 | 初中用 | 套 | 13/50人 | √ |  |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 演示用 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 32005 | 石墨结构模型 | 演示用 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 演示用 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球棍式，可拆卸 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 4 | 标本 |  |  |  |  |  |
| 42 | 化学 |  |  |  |  |  |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |  |
| 52 | 化学 |  |  |  |  |  |
| 520 | 教学挂图 图片 |  |  |  |  |  |
| 52001 | 走进化学实验室 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 52002 | 身边的化学物质 |  | 套 | 1/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 52003 | 物质构成的奥妙 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 52005 | 化学与社会发展 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 52041 | 元素周期表 | 带轴 | 件 | 1/校 | √ |  |
| 523 | 多媒体教学软件 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 2/校 | √ |  |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 5/校 | √ |  |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 5/校 | √ |  |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 5/校 | √ |  |
| 60024 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 5/校 | √ |  |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 5/校 | √ |  |
| 60043 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 5/校 | √ |  |
| 61 | 加热 |  |  |  |  |  |
| 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 500/50人 | √ |  |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 500/50人 | √ |  |
| 61003 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 | 150/50人 | √ |  |
| 61005 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 150/50人 | √ |  |
| 61007 | 试管 | φ32mm×200mm | 支 | 10/校 | √ |  |
| 61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 10/校 | √ |  |
| 61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 10/校 | √ |  |
| 61010 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 10/校 | √ |  |
| 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 150/50人 | √ |  |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 150/50人 | √ |  |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 150/50人 | √ |  |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 100/50人 | √ |  |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 3/校 | √ |  |
| 61025 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 3/校 | √ |  |
| 61033 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 61034 | 烧瓶 | 圆、长，100mL | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 3/校 | √ |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 10/校 | √ |  |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 10/校 | √ |  |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 2/校 | √ |  |
| 62 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 1/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 62005 | 抽气管 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 2/校 | √ |  |
| 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 2/校 | √ |  |
| 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 支 | 2/校 | √ |  |
| 62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 支 | 2/校 | √ |  |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 3/校 | √ |  |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 2/校 | √ |  |
| 62034 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2/校 | √ |  |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 个 | 2/校 | √ |  |
| 62036 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 个 | 2/校 | √ |  |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 1/校 | √ |  |
| 62071 | T形管 |  | 个 | 2/校 | √ |  |
| 62072 | Y形管 |  | 个 | 2/校 | √ |  |
| 62073 | 滴管 |  | 支 | 100/50人 | √ |  |
| 62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 10/校 | √ |  |
| 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 4/校 | √ |  |
| 62076 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支 | 2/校 | √ |  |
| 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 2/校 | √ |  |
| 62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 62092 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个 | 2/校 | √ |  |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 2/校 | √ |  |
| 63 | 容器 |  |  |  |  |  |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 150/50人 | √ |  |
| 63003 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 5/校 | √ |  |
| 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 200/50人 | √ |  |
| 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 50/50人 | √ |  |
| 63013 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 40/50人 | √ |  |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 2/校 | √ |  |
| 63015 | 广口瓶 | 茶，60mL | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 63016 | 广口瓶 | 茶，125mL | 个 | 20/50人 | √ |  |
| 63017 | 广口瓶 | 茶，250mL | 个 | 10/校 | √ |  |
| 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 63022 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 200/50人 | √ |  |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 1３/50人 | √ |  |
| 63025 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 2/校 | √ |  |
| 63026 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 2/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 63027 | 细口瓶 | 茶，60mL | 个 | 5/校 | √ |  |
| 63028 | 细口瓶 | 茶，125mL | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 63029 | 细口瓶 | 茶，250mL | 个 | 1３/50人 | √ |  |
| 63030 | 细口瓶 | 茶，500mL | 个 | 1３/50人 | √ |  |
| 63031 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 个 | 1/校 | √ |  |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 20/50人 | √ |  |
| 63042 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 100/50人 | √ |  |
| 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 5/校 | √ |  |
| 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |  |  |
| 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 64003 | 烧杯夹 |  | 个 | 1３/50人 | √ |  |
| 64005 | 镊子 | 160mm，不锈钢，圆嘴 | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 64006 | 试管夹 |  | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 64007 | 水止皮管夹 |  | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 64008 | 螺旋皮管夹 |  | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 64032 | 石棉网 |  | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 64041 | 燃烧匙 |  | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 64042 | 药匙 |  | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 64051 | 玻璃管 | φ5～φ6mm | 千克 | 6/校 | √ |  |
| 64052 | 玻璃管 | φ7～φ8mm | 千克 | 5/校 | √ |  |
| 64053 | 玻璃棒 | φ3～φ4mm | 千克 | 4/校 | √ |  |
| 64054 | 玻璃棒 | φ5～φ6mm | 千克 | 4/校 | √ |  |
| 64061 | 软胶塞 |  | 千克 | 10/校 | √ |  |
| 64062 | 橡胶管 |  | 千克 | 3/校 | √ |  |
| 64063 | 乳胶管 |  | 米 | 5０/50人 | √ |  |
| 64071 | 试管刷 |  | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 64072 | 烧瓶刷 |  | 个 | 30/50人 | √ |  |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 5/校 | √ |  |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 64082 | 表面皿 | 100mm | 个 | 2/校 | √ |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 64087 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 1/校 | √ |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 64089 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 3/校 | √ |  |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 64092 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 5０/50人 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 64093 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 500/50人 | √ |  |
| 7 | 药 品 |  |  |  |  |  |
| 70 | 一般无机(一) |  |  |  |  |  |
| 70001 | 铝片 |  | 克 | 100/校 | √ |  |
| 70002 | 铝箔 |  | 50 | 1/校 | √ |  |
| 70003 | 铝丝 |  | 克 | 100/校 | √ |  |
| 70004 | 锌粒 | 工业 | 克 | 1000/校 | √ |  |
| 70005 | 还原铁粉 | 试剂 | 克 | 50/校 | √ |  |
| 70006 | 铁丝 |  | 克 | 250/校 | √ |  |
| 70008 | 锡粒 |  | 克 | 250/校 | √ |  |
| 70009 | 铅粒 |  | 克 | 250/校 | √ |  |
| 70010 | 紫铜片 |  | 克 | 250/校 | √ |  |
| 70011 | 铜丝 |  | 克 | 100/校 | √ |  |
| 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 100/校 | √ |  |
| 70022 | 活性炭 |  | 克 | 1000/校 | √ |  |
| 70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 1000/校 | √ |  |
| 70033 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 | 250/校 | √ |  |
| 70034 | 氧化铜 | 工业 | 克 | 2000/校 | √ |  |
| 70041 | 氯化钾 | 试剂 | 克 | 1250/校 | √ |  |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 500/校 | √ |  |
| 70043 | 氯化钠 | 工业 | 克 | 1000/校 | √ |  |
| 70044 | 氯化钙 | 试剂 | 克 | 250/校 | √ |  |
| 70045 | 无水氯化钙 | 工业 | 克 | 100/校 | √ |  |
| 70046 | 氯化镁 | 试剂 | 克 | 250/校 | √ |  |
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 250/校 | √ |  |
| 70049 | 氯化铵 | 工业 | 克 | 500/校 | √ |  |
| 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 500/校 | √ |  |
| 70070 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 | 250/校 | √ |  |
| 70083 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 | 250/校 | √ |  |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克 | 1000/校 | √ |  |
| 70087 | 硫酸铵 | 工业 | 克 | 250/校 | √ |  |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 1000/校 | √ |  |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 克 | 200/校 | √ |  |
| 71 | 一般无机(二) |  |  |  |  |  |
| 71001 | 碳酸钾 | 试剂 | 克 | 100/校 | √ |  |
| 71002 | 碳酸钠 | 工业 | 克 | 1000/校 | √ |  |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克 | 500/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 71004 | 大理石 |  | 克 | 2000/校 | √ |  |
| 71005 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 | 500/校 | √ |  |
| 71006 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 克 | 500/校 | √ |  |
| 71020 | 硝酸银 | 试剂 | 克 | 25/校 | √ |  |
| 71030 | 乙酸铅 | 试剂 | 克 | 50/校 | √ |  |
| 71042 | 氨水 | 试剂 | 毫升 | 500/校 | √ |  |
| 71043 | 氧化钙(生石灰) |  | 克 | 1000/校 | √ |  |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) |  | 克 | 2000/校 | √ |  |
| 71045 | 碱石灰 |  | 克 | 250/校 | √ |  |
| 72 | 一般有机、指示剂 |  |  |  | √ |  |
|  | 一般有机 |  |  |  | √ |  |
| 72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 100/校 | √ |  |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 50/校 | √ |  |
| 72021 | 葡萄糖 |  | 克 | 250/校 | √ |  |
| 72022 | 蔗糖 |  | 克 | 250/校 | √ |  |
| 72025 | 酒精 | 95% | 千克 | 3/50人 | √ |  |
| 72027 | 煤油 |  | 毫升 | 500/校 | √ |  |
|  | 指示剂 |  |  |  |  |  |
| 72051 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 10/校 | √ |  |
| 72052 | 酚酞 | 指示剂 | 克 | 5/校 | √ |  |
| 72054 | 品红 | 染料 | 克 | 5/校 | √ |  |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 10/校 | √ |  |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 |  | 本 | 5/校 | √ |  |
| 72063 | 红石蕊试纸 |  | 本 | 5/校 | √ |  |
| 72091 | 定性滤纸 |  | 盒 | 5/校 | √ |  |
| 73 | 易燃液体 |  |  |  |  |  |
|  | 低闪点易燃液体 |  |  |  |  |  |
| 73005 | 丙酮 | 试剂 | 毫升 | 250/校 | √ |  |
| 74 | 易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品 |  |  |  |  |  |
|  | 易燃固体 |  |  |  |  |  |
| 74001 | 红(赤)磷 |  | 克 | 50/校 | √ |  |
| 74011 | 硫粉 | 工业 | 克 | 25/校 | √ |  |
| 74012 | 镁条 |  | 克 | 10/校 | √ |  |
| 74013 | 铝粉 | 工业 | 克 | 110校 | √ |  |
|  | 自燃物品 |  |  |  |  |  |
| 74060 | 黄(白)磷 |  | 克 | 15/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
|  | 遇湿易燃物品 |  |  |  |  |  |
| 75 | 氧化剂 |  |  |  |  |  |
| 75001 | 过氧化氢 | 试剂，30% | 毫升 | 1500/校 | √ |  |
| 75002 | 氯酸钾 | 工业 | 克 | 500/校 | √ |  |
| 75003 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 1500/校 | √ |  |
| 75004 | 硝酸铵 | 试剂 | 克 | 250/校 | √ |  |
| 75005 | 硝酸钾 | 试剂 | 克 | 1500/校 | √ |  |
| 75006 | 硝酸钠 | 试剂 | 克 | 250/校 | √ |  |
| 76 | 有毒品 |  |  |  |  |  |
| 76001 | 草酸 | 试剂 | 克 | 100/校 | √ |  |
| 77 | 腐蚀品 |  |  |  |  |  |
|  | 酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  |
| 77001 | 硝酸 | 试剂 | 毫升 | 500/校 | √ |  |
| 77003 | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 1000/校 | √ |  |
| 77004 | 硫酸 | 工业 | 毫升 | 2000/校 | √ |  |
| 77011 | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 1500/校 | √ |  |
| 77012 | 盐酸 | 工业 | 毫升 | 3000/校 | √ |  |
| 77021 | 甲酸 | 试剂 | 毫升 | 250/校 | √ |  |
| 77026 | 乙酸 | 试剂 | 毫升 | 100/校 | √ |  |
|  | 碱性腐蚀品 |  |  |  |  |  |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 100/校 | √ |  |
| 77033 | 氢氧化钠 | 工业 | 克 | 2000/校 | √ |  |
| 8 | 其它实验材料和工具 |  |  |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |  |  |
| 80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 2５/50人 | √ |  |
| 81 | 工具 |  |  |  |  |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  | 支 | 1/校 | √ |  |
| 81003 | 十字螺丝刀 |  | 支 | 1/校 | √ |  |
| 81014 | 钢丝钳 |  | 把 | 1/校 | √ |  |
| 81015 | 手锤 |  | 把 | 1/校 | √ |  |
| 81017 | 锉刀 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 81032 | 剪刀 |  | 把 | 1/校 | √ |  |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 4/校 | √ |  |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 5０/50人 | √ |  |
| 82004 | 防护面罩 |  | 个 | 4/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 82005 | 防毒口罩 |  | 个 | 4/校 | √ |  |
| 82007 | 耐酸手套 |  | 双 | 4/校 | √ |  |
| 82009 | 洗眼器 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 82010 | 简易急救箱 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 82011 | 实验防护屏 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 82012 | 易燃品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 82013 | 毒害品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 1/校 | √ |  |

普通初中外语教学仪器装备标准

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 1 | 初中英（日、俄）语教学卡片 |  | 套 | 2/校 | √ |  |
| 2 | 初中英（日、俄）语教学挂图 |  | 套 | 2/校 | √ |  |
| 3 | 初中英（日、俄）语多媒体教学软件 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 4 | 初中英（日、俄）语教学视听资料 |  | 套 | 1/校 | √ |  |

普通初中音乐教室装备标准

教室设置

| 室别 | 功 能 | 面积m2 |  | 间数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本 | 规划 | 基本 | 规划 |
| 音乐教室 | 学习音乐的基础知识和基本技能，进行声乐、器乐的学习和欣赏，实践和彩排的场所。 | 93 | ≥93 | 1 | 2 |
| 音乐器材室 | 存放音乐器材。 | ≥23 | ≥23 | 1 | 1 |

注：

由于音乐教学的特点，建议将音乐学科的相关教室设置在教学楼外，有条件的学校可专设艺术楼。

教室设备

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| U00001 | 钢琴／电钢琴 |  | 台 | 1/校 |  | √ |
|  | 多媒体教学系统 | 多媒体电脑、投影或大屏幕电视 | 套 | 1/校 | √ |  |
|  | 音响系统 | CD、功放、音箱、卡座、卡拉OK功能等 | 套 | 1/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| U00001 | 电子琴 | 61键 | 台 | 1/校 | √ |  |
| U00011 | 手风琴 | 120贝司 | 台 | 1/校 | √ |  |
|  | 音乐教学视听资料 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
|  | 音乐多媒体教学软件 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
|  | 音乐教学挂图 |  | 套 | 2/校 | √ |  |
| U000261 | 竖笛 | 高音8孔、6孔、中音8孔 | 支 | 学生自配 | √ |  |
| U00027 | 口琴 |  | 支 | 学生自配 | √ |  |
|  | 成套打击乐器 | 响板、木鱼、双响筒、铃鼓、沙锤、碰钟、串铃、三角铁等 | 套 | 2/校 | √ |  |
|  | 音叉 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| U00107 | 小锣 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| U00114 | 大锣 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| U00108 | 小堂鼓 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| U00109 | 小钹 |  | 付 | 1/校 | √ |  |
|  | 大钹 |  | 付 | 1/校 | √ |  |
|  | 小军鼓 |  | 面 | 1/校 | √ |  |
|  | 大军鼓 |  | 面 | 1/校 | √ |  |
| U00024 | 铝板琴 | 低音、中音、高音 | 套 | 1/校 | √ |  |
|  | 木琴 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
|  | 节拍器 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
|  | 多用划线规 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
|  | 手鼓 |  | 个 | 2/校 | √ |  |
|  | 校音器 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
|  | 音乐教学用具箱 |  | 套 | 1/校 | √ |  |

注：

本标准列出了义务教育初中学校完成音乐课教学任务应具备的基本教学仪器设备。少数民族地区的学校可根据本民族音乐教学特点，配备具有民族特色的乐器。

普通初中美术教室装备标准

教室设置

| 室别 | 功 能 | 面积m2 |  | 间数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本 | 规划 | 基本 | 规划 |
| 美术室 | 师生进行绘画练习，工艺制作等实践活动的场所。 | 93 | ≥93 | 1 | 2 |
| 美术器材室 | 存放美术器材。 | ≥23 | ≥23 | 1 | 1 |

教室设备

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| W20102 | 衬布 | 80×110(cm) | 快 | 2５/50 | √ |  |
| W20105 | 写生凳 | 塑钢圆面 | 个 | 5０/50 | √ |  |
| W20106 | 写生灯 | 升降聚光 | 只 | 4/校 | √ |  |
| W20107 | 工作台 | 80×180（㎝） | 个 | 10/50人 | √ |  |
| W20108 | 美术教学用品柜 |  | 个 | 2/校 | √ |  |
| W20109 | 静物台 | 60×60(cm) | 个 | 5/50人 | √ |  |
| W40102 | 磁性白黑板 | 60×80(cm) | 快 | 1/校 | √ |  |
| G33001 | 初中美术教学挂图 |  | 套 | 2/校 | √ |  |
| W20203 | 写生画板 | 45×32（㎝）或60×45（㎝） | 快 | 1/人 | √ |  |
| D10002 | 幻灯机 | 135 | 台 | 1/校 |  | √ |
|  | 扩像机 |  | 架 | 1/校 |  | √ |
| D00001 | 投影器 |  | 台 | 1/校 |  | √ |
| D30010 | 银幕 |  | 快 | 1/校 |  | √ |
| D50002 | 彩色电视机 | 34吋 | 台 | 1/校 |  | √ |
| D60001 | 录像机 |  | 台 | 1/校 |  | √ |
|  | DVD影碟机 |  | 台 | 1/校 |  | √ |
|  | 计算机 |  | 台 | 1/校 |  | √ |
|  | 美术多媒体教学软件 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
|  | 初中美术教学视听资料 |  | 套 | 1/校 | √ |  |

教室仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
|  | 初中美术教学用具箱 |  | 只 | 1/校 | √ |  |
|  | 《全国学生美术欣赏图库》（初中集） |  | 套 | 3/校 | √ |  |
|  | 拆叠静物台 |  | 个 | 4/校 | √ |  |
| W20201 | 写生画箱 |  | 只 | 1/校 | √ |  |
|  | 静物 | 蜡果6件、器皿16件、玩具4件 | 套 | 1/校 | √ |  |
| W20211 | 写生教具（1） | 石膏像类 | 套 | 1/校 | √ |  |
| W20215 | 写生教具（2） | 几何形体 | 套 | 1/校 | √ |  |
| W20216 | 写生教具（3） | 陶器、禽鸟标本等写生用品 | 套 | 1/校 | √ |  |
| W20202 | 画架 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| W20203 | 画板 | 2 # 图板 | 块 | 1/校 | √ |  |
| J88404 | 绘图仪器 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| J88402 | 丁字尺 |  | 只 | 1/校 | √ |  |
| J88405 | 曲线板 |  | 块 | 1/校 | √ |  |
| W20212 | 版画工具 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| W20213 | 绘画工具 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
|  | 国画工具 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| W20214 | 各类手工制作工具 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
|  | 美术学具盒 |  | 套 | 2/人 | √ |  |
|  | 数码相机 |  | 架 | 1/校 |  | √ |

普通初中体育场地、器材装备标准

体育场地、器材室设置

| 类别 |  | ≤18班 | 24班 | 30班 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育场地 | 田径场（块） | 300米(环形)1块 | 300米(环形)1块 | 300米～400米(环形)1块 |
|  | 篮球场（块） | 2 | 2 | 3 |
|  | 排球场（块） | 1 | 2 | 2 |
|  | 器械体操+游戏区 | 100㎡ | 150㎡ | 200㎡ |
| 器材室 | 体育器材室 | ≥60㎡ | ≥63㎡ | ≥63㎡ |

注：

1．300米以上的环形田径场应包括100米的直跑道。

2. 18班以下的九年制学校，建200米的环形田径场应至少包括60米直跑道。

3. 田径场内应设置1～2个沙坑（长5～6米、宽2.75～4米，助跑道长25～45米）。

4. 跑道为非硬化地面。

5 器械体操区学校可根据实际条件进行集中或分散配备。

6 因地理环境限制达不到标准的山区学校，可因地制宜建设相应的体育活动场地。

体育器材

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 1 | 接力棒 |  | 根 | 16/校 | √ |  |
| 2 | 跨栏架 | 可升降、最低70CM | 付 | 10/校 | √ |  |
| 3 | 发令枪 |  | 支 | 2/校 | √ |  |
| 4 | 标志杆（筒） |  | 根 | 10/校 | √ |  |
| 5 | 秒表 |  | 块 | 8/校 | √ |  |
| 6 | 跳高架 |  | 付 | 2/校 | √ |  |
| 7 | 跳高架横杆 |  | 根 | 3/校 | √ |  |
| 8 | 山羊 |  | 台 | 3/校 | √ |  |
| 9 | 跳箱 | 七级 | 套 | 3/校 | √ |  |
| 10 | 助跳板 |  | 块 | 4/校 | √ |  |
| 11 | 垒球 | 12in | 个 | 1/2人 | √ |  |
| 12 | 实心球 | 1kg d=15mm | 个 | 5０/50 | √ |  |
| 13 | 实心球 | 2kg d=18mm | 个 | 5０/50 | √ |  |
| 14 | 铅球 |  | 个 | 1３/50人 | √ |  |
| 15 | 直尺 | 1.8—2.8M | 根 | 3/校 | √ |  |
| 16 | 皮尺 | 20M、30M、50M | 条 | 2/校 | √ |  |
| 17 | 气筒 | 带储气罐 | 把 | 1/校 | √ |  |
| 18 | 剑 |  | 柄 | 26/50人 | √ |  |
| 19 | 刀 |  | 把 | 26/50人 | √ |  |
| 20 | 棍 |  | 根 | 26/50人 | √ |  |
| 21 | 短绳 | 250-280cm | 根 | 5０/50 | √ |  |
| 22 | 长绳 | 500cm | 根 | 1３/50人 | √ |  |
| 23 | 拔河绳 |  | 根 | 2/校 | √ |  |
| 24 | 肋木 |  | 间 | 6/校 | √ |  |
| 25 | 平梯 |  | 架 | 2/校 | √ |  |
| 26 | 低单杠 |  | 付 | 4/校 | √ |  |
| 27 | 高单杠 |  | 付 | 3/校 | √ |  |
| 28 | 低双杠 |  | 付 | 4/校 | √ |  |
| 29 | 高双杠 |  | 付 | 3/校 | √ |  |
| 30 | 体操垫 | 120×200×10cm | 块 | 1３/50人 | √ |  |
| 31 | 体操垫 |  | 块 | 5０/50 | √ |  |
| 32 | 广播体操挂图 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 33 | 计算器 |  | 个 | 2/校 | √ |  |
| 34 | 录音机 |  | 台 | 2/校 | √ |  |
| 35 | 扩音机 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 36 | 篮球 |  | 个 | 2５/50 | √ |  |
| 37 | 篮球架 | 初中：2.50-2.80cm. | 付 | 1/4班 | √ |  |
| 38 | 排球 |  | 个 | 2５/50 | √ |  |
| 39 | 软式排球 |  | 个 | 2５/50 | √ |  |

体育器材

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 40 | 排球架 | 1.80-2.30m | 付 | 2/校 | √ |  |
| 41 | 足球 |  | 个 | 2５/50 | √ |  |
| 42 | 足球门 | 国际110mm | 付 | 2/校 | √ |  |
| 43 | 乒乓球台 |  | 张 | 4/校 | √ |  |
| 44 | 乒乓球拍或羽毛球拍 |  | 只 | 2５/50 | √ |  |
| 45 | 乒乓球或羽毛球 |  |  | 2５/50 | √ |  |
| 46 | 乒乓球或羽毛球网架 |  | 架 | 2５/50 | √ |  |
| 47 | 起跳板 |  | 块 | 4/校 | √ |  |
| 48 | 划线器 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 49 | 丈量绳 |  | 根 | 1/校 | √ |  |
| 50 | 吊绳 |  | 根 | 8/校 | √ |  |
| 51 | 计数器 |  | 个 | 1/校 | √ |  |

普通初中卫生室（保健室）装备标准

卫生室（保健室）设置

| 编号 | 名称 | 建筑面积 ㎡ | 间数 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生室 | ＞40 | 1 | 学校预防保健、健康教育、常见病和传染病预防与控制、学校卫生日常检查并为师生提供必要的医疗服务。有流动上下水设施 |
| 2 | 保健室 | ＞20 | 1 | 在卫生专业人员指导下开展学校预防保健、健康教育、常见病和传染病预防与控制、学校卫生日常检查。有流动上下水设施 |

注：

1．卫生室是指取得《医疗机构执业许可证》的学校卫生机构，承担学校预防保健、健康教育、常见病和传染病预防与控制、学校卫生日常检查并为师生提供必要的医疗服务。

2．保健室是指未取得《医疗机构执业许可证》的学校卫生机构，在卫生专业人员指导下开展学校预防保健、健康教育、常见病和传染病预防与控制、学校卫生日常检查。

3．寄宿制学校必须设立卫生室，非寄宿制学校可视学校规模设立卫生室或保健室。

其他：寄宿制学校或600名学生以上的非寄宿制学校应配备卫生专业技术人员，卫生专业技术人员应持有卫生专业执业资格证书；600名学生以下的非寄宿制学校，应配备保健教师或卫生专业技术人员，保健教师由现任具有教师资格的教师担任；卫生专业技术人员和保健教师应接受学校卫生专业知识和急救技能培训，并取得相应的合格证书。

卫生室（保健室）设备

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 1 | 体重计 | 杠杆式 | 台 | 1/校 | √ |  |
| 2 | 身高坐高计 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 3 | 胸围尺 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 4 | 肺活量计 | 一次性吹嘴（翻转式） | 台 | 2/校 | √ |  |
| 5 | 血压计 | 汞柱血压计 | 台 | 1/校 | √ |  |
| 6 | 听诊器 |  | 个 | 2/校 | √ |  |
| 7 | 体温计 |  | 只 | 45/45人 | √ |  |
| 8 | 压舌板 | 一次性 |  | 25/50人 | √ |  |
| 9 | 秒表 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 10 | 视力表灯箱 | 采用《标准对数视力表》 | 台 | 1/校 | √ |  |
| 11 | 辨色图谱 |  | 本 | 1/校 | √ |  |
| 12 | 教学卫生测量尺 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 13 | 诊查床 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 14 | 饮水机 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 15 | 诊查凳 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 16 | 高压灭菌器或高压灭菌锅 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 17 | 污物桶 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 18 | 敷料缸 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 19 | 棉球缸 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 20 | 器械缸 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 21 | 贮槽 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 22 | 弯盘 |  | 个 | 3/校 | √ |  |
| 23 | 方盘 |  | 个 | 3/校 | √ |  |
| 24 | 带盖方盘 |  | 个 | 2/校 | √ |  |
| 25 | 酒精灯 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 26 | 喉头喷雾器 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 27 | 冲眼壶 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 28 | 剪刀 | 医用 | 把 | 1/校 | √ |  |
| 29 | 医用拆线剪刀 |  | 把 | 1/校 | √ |  |
| 30 | 手术刀片 |  | 包 | 10/校 | √ |  |
| 31 | 外伤处理器械 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 32 | 注射器 | 2ml 5ml | 个 | 各10/校 | √ |  |
| 33 | 镊子 | 医用 | 个 | 3/校 | √ |  |
| 34 | 止血带 |  | 个 | 适量 | √ |  |
| 35 | 止血钳子 |  | 个 | 2/校 | √ |  |
| 36 | 小夹板 |  | 个 | 2/校 | √ |  |
| 37 | 常用防治矫正仪器 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 38 | 卫生箱/往诊包 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 39 | 器械柜 | 钢制喷塑2型 | 个 | 1/校 | √ |  |

卫生室（保健室）设备

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 40 | 药品柜 | 钢制喷塑1型 | 个 | 2/校 | √ | 40 |
| 41 | 资料柜 |  | 个 | 2/校 | √ | 41 |
| 42 | 计算器 | 能编简单程序 | 个 | 1/校 | √ | 42 |
| 43 | 口腔检查器械 |  | 套 | 1/校 | √ | 43 |
| 44 | 角膜放大镜 |  | 个 | 1/校 | √ | 44 |
| 45 | 落地蛇形灯 |  | 个 | 1/校 | √ | 45 |
| 46 | 天平 |  | 个 | 1/校 | √ | 46 |
| 47 | 回转台 |  | 个 | 1/校 | √ | 47 |
| 50 | 器械台 |  | 个 | 1/校 | √ | 50 |
| 51 | 紫外车 | 带双管 移动式 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 52 | 异物针 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 53 | 急救箱 |  | 个 | 1/校 | √ | 51 |
| 54 | 叩诊锤 | 不锈钢支架，统一规格 | 个 | 1/校 | √ | 52 |
| 55 | 显微镜 |  | 台 | 1/校 | √ | 53 |
| 56 | 照度计 |  | 个 | 1/校 | √ | 54 |
| 57 | 远视力表 |  | 张 | 2/校 | √ | 55 |
| 58 | 近视力表 |  | 张 | 2/校 | √ | 56 |
| 59 | 音 叉 |  | 套 | 1/校 | √ | 57 |
| 60 | 诊查桌 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 61 | 电炉 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 62 | 针炙针 |  | 套 | 2/校 | √ |  |
| 63 | 受水器 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 64 | 计算机 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 65 | 打印机 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 66 | 口罩 |  |  | 45/45人 | √ |  |
| 67 | 白大衣 |  | 件 | 2/校 | √ |  |
| 68 | 工作帽 |  |  | 2/校 | √ |  |
| 69 | 三角巾 |  |  | 5/校 | √ |  |
| 70 | 担架 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 71 | 神灯 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 72 | 额镜 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 73 | 电筒 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 74 | 五官科器械 | 规格 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 75 | 电冰箱 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 76 | 内外科常用药品 |  | 个 | 适量 | √ |  |
| 77 | 消毒药品 |  | 个 | 适量 | √ |  |
| 78 | 热水袋 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 79 | 屏风 | 移动式 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 80 | 更衣柜 |  | 个 | 1/校 | √ |  |

普通初中历史教学仪器装备标准

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 1 | 中学中国古代史教学挂图 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 2 | 中学中国近现代史教学挂图 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 3 | 中学世界史（古代、近现代）教学挂图 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 4 | 中国历史地图集 |  |  | 1/校 | √ |  |
| 5 | 世界历史地图集 |  |  | 1/校 | √ |  |
| 6 | 初中历史教学视听资料 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 7 | 历史多媒体教学软件 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 8 | 殷墟甲骨文字模型 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 9 | 汉竹、木简模型 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 10 | 地动仪模型 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 11 | 人面鱼纹彩陶盆模型 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 12 | 货币模型 | 秦统一、七枚 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 13 | 曲辕犁模型 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 14 | 北京人头部复原模型 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 15 | 四羊方尊模型 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 16 | 铜车马模型 |  | 套 | 1/校 |  | √ |
| 17 | 筒车模型 |  | 套 | 1/校 |  | √ |
| 18 | 耧车模型 |  | 套 | 1/校 |  | √ |
| 19 | 冶铁水排模型 |  | 套 | 1/校 |  | √ |
| 20 | 辘轳模型 |  | 套 | 1/校 |  | √ |
| 21 | 司南模型 | 铜制 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 22 | 桔槔模型 |  | 套 | 1/校 |  | √ |
| 23 | 浑天仪模型 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 24 | 连击水碓模型 |  | 套 | 1/校 |  | √ |

普通初中地理教学仪器装备标准

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 02 | 一般 |  |  |  |  |  |
| 02060 | 望远镜 | 双筒 ,7×35 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 02061 | 天文望远镜 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 03 | 支架 |  |  |  |  |  |
| 03020 | 温度表支架 |  | 付 | 1/校 |  | √ |
| 03021 | 百叶箱支架 |  | 个 | 1/校 |  | √ |
| 03022 | 百叶箱 |  | 个 | 1/校 |  | √ |
| 1 | 测量 |  |  |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |  |  |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1/校 | √ |  |
| 12 | 时间 |  |  |  |  |  |
| 12016 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 13 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 2５/50人 | √ |  |
| 13020 | 寒暑表 |  | 只 | 2５/50人 | √ |  |
| 13021 | 最高温度表 | -16℃～81℃ | 支 | 1/校 |  | √ |
| 13022 | 最低温度表 | -52℃～41℃ | 支 | 1/校 |  | √ |
| 13023 | 干湿温度计 | -36℃～46℃ | 付 | 1/校 | √ |  |
| 13024 | 地面温度表 | -36℃～81℃ | 支 | 1/校 |  | √ |
| 13025 | 自记温度计 |  | 台 | 1/校 |  | √ |
| 16006 | 地质罗盘 |  | 只 | 2５/50人 |  | √ |
| 16007 | 指南针 |  | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 16009 | 空盒气压表 | DYM3 | 台 | 1/校 |  | √ |
| 16020 | 毛发湿度计 | 单发 | 个 | 1/校 |  | √ |
| 16021 | 蒸发器 | 蒸发器面积314c㎡ | 套 | 1/校 |  | √ |
| 16022 | 雨量器 | 承水口内径200mm | 套 | 1/校 |  | √ |
| 16023 | 雨量计 |  | 台 | 1/校 |  | √ |
| 16024 | 轻风表 | 三杯 | 台 | 1/校 |  | √ |
| 16031 | 测量标杆 |  | 个 | 1/校 |  | √ |
| 16040 | 噪声测定仪 |  | 台 | 1/校 |  | √ |
|  | 氧气测定仪 |  | 台 | 1/校 |  | √ |
|  | 二氧化碳测定仪 |  | 台 | 1/校 |  | √ |
|  | 粉类测定仪 |  | 台 | 1/校 |  | √ |
|  | 日照计 |  | 件 | 1/校 |  | √ |
| 28001 | 地球运行仪 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 28002 | 晨昏仪 |  | 件 | 1/校 |  | √ |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 28003 | 日、地、月运行仪 | 直径1m | 件 | 1/校 | √ |  |
| 28004 | 多媒体天体投影演示仪 | 含软件平台，能演示宇宙空间和地球上各种天文地理现象。 | 件 | 1/校 | √ |  |
| 28005 | 太阳视运动仪 |  | 件 | 1/校 |  | √ |
| 28006 | 天体运行仪 |  | 件 | 1/校 |  | √ |
| 28007 | 三球仪 |  | 件 | 1/校 | √ |  |
| 28020 | 沉积作用演示装置 |  | 套 | 1/校 |  | √ |
| 28021 | 流水作用演示装置 |  | 套 | 1/校 |  | √ |
| 28022 | 断层、褶皱演示器 |  | 套 | 1/校 |  | √ |
| 28023 | 地壳变动演示器 |  | 套 | 1/校 |  | √ |
| 28024 | 季风活动演示仪 | 演示动态效果 | 件 | 1/校 |  | √ |
| 28029 | 水循环演示模型 |  | 件 | 1/校 |  | √ |
| 16025 | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 套 | 1/校 |  | √ |
|  | 风力风向计 |  | 个 | 1/校 |  | √ |
| 28029 | 环境速测箱 | 土壤pH值，P、N测定，水质测定，空气质量测定 | 件 | 1/校 |  | √ |
| 34004 | 立体地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 34005 | 平面两用地球仪 | 地形/政区 1∶40 000 000 | 个 | 1３/50人 | √ |  |
| 34015 | 等高线地形图判读模型 |  | 件 | 1３/50人 | √ |  |
| 34019 | 板块构造及地表形态模型 |  | 件 | 1/校 |  | √ |
| 34020 | 褶皱构造及其地貌演变模型 |  | 件 | 1/校 |  | √ |
| 34021 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 |  | 件 | 1/校 |  | √ |
| 34022 | 地球内部构造模型 |  | 件 | 1/校 |  | √ |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |  |  |
| 540 | 教学挂图(图片) |  |  |  |  |  |
| 54001 | 地球和地图教学挂图 | 对开 | 套 | 2/校 | √ |  |
| 54002 | 中国地理教学挂图 |  | 套 | 2/校 | √ |  |
| 54003 | 世界地理教学挂图 | 彩色印刷，全开，PVC片材或复合纸或铜版纸覆膜 | 套 | 2/校 | √ |  |
| 54007 | 中学环境与可持续发展教育挂图 |  | 套 | 2/校 |  | √ |
| 54105 | 初中地理教学视听资料 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
|  | 初中地理多媒体教学软件 |  | 套 | 1/校 | √ |  |

普通初中信息技术教室装备标准

教室设置

| 名称 | 功能 | 面积m2 |  | 间数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本 | 规划 | 基本 | 规划 |
| 计算机网络教室 | 可作为信息技术教育、各学科计算机辅助教学以及学科整合教学、综合实践活动斩场所，也可用作教师电子备课室、学生电子阅览室。 | 93 | ≥93 | 1 | 2 |
| 多功能教室 （多媒体教室） | 用于视听教学、合班上课、观摩教学和集会，也可兼做文体活动场所。采用多媒体教学系统展示文本、数据、图像、语音、视频等多种媒体信息。 | 93 | ≥93 | 1 | 1 |
| 校园广播系统 | 可满足学校升旗仪式、课间操、眼保健操、全校集会、听力测试、校园节目等广播任务，具备调频广播、扩音、录音及CD、MP3等音频放送等功能。 | ≥16 | ≥16 | 1 | 1 |

设备仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| (一)计算机网络教室 |  |  |  |  |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 互联网接入设备 | 速率不低于2Mb/s,建议2Mb/s以上光纤接入。 | 套 | 1 |  | √ |
| 2 | 可移动存储设备 |  | 台 | 1 |  | √ |
| 3 | 学生微机桌 |  | 张 | 50/50人 | √ |  |
| 4 | 学生座椅 |  | 张 | 50/50人 | √ |  |
| 5 | 教师座椅 |  | 张 | 1 | √ |  |
| 6 | 电子白板 |  | 块 | 1 |  | √ |
| 7 | 讲台 | 带话筒及功放,兼教师微机桌 | 张 | 1 | √ |  |
| 8 | 资料柜 |  | 个 | 1 |  | √ |
| 9 | 空调 |  | 套 | 1 |  | √ |
| 10 | 防盗设备 |  | 套 | 1 | √ |  |
| 11 | 防雷系统设备 |  | 套 | 1 | √ |  |
| 12 | 防火设施 |  | 套 | 1 | √ |  |
| 仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生用计算机 | 多媒体带话筒、耳机 | 台 | 50/50人 | √ |  |
| 2 | 服务器 |  | 台 | 1 |  | √ |
| 3 | 教师用计算机 | 多媒体 | 台 | 1 | √ |  |
| 4 | 交换机 | 三层交换，配光纤模块 | 台 | 与计算机台数匹配 | √ |  |
| 5 | 路由器 | 支持VPN、ADSL、或以太网接口 | 台 | 1 | √ |  |
| 6 | 稳压电源 |  | 台 | 1 | √ |  |
| 7 | UPS电源 | 在线式，延时≧1小时 | 台 | 1 | √ |  |
| 8 | 打印机 |  | 台 | 1 |  | √ |
| 9 | 工具箱 | 网络及电工工具 | 套 | 1 |  | √ |
| （二）多功能（多媒体）教室 |  |  |  |  |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主控讲台 | 带话筒及功放,兼教师微机桌 | 张 | 1 | √ |  |
| 2 | 教师座椅 |  | 张 | 1 | √ |  |
| 3 | 资料柜 |  | 个 | 1 |  | √ |
| 仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体计算机 | 多媒体配置带刻录机 | 台 | 1 | √ |  |
| 2 | 数码投影机 |  | 台 | 1 | √ |  |
| 3 | 电动银幕 | 100”以上、手动或电动 | 块 | 1 | √ |  |
| 4 | 中央控制器 | 设备切换、延时关闭电源 | 台 | 1 | √ |  |
| 5 | 视频展台 | 功能满足教学需要 | 张 | 1 | √ |  |
| 6 | UPS电源 |  | 台 | 1 |  | √ |

设备仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| （二）多功能（多媒体）教室 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 功率放大器 | 带前置放大、2个以上话筒、线路输入口 | 台 | 1 | √ |  |
| 8 | 话筒 |  | 支 | 1 | √ |  |
| 9 | 无线麦克风 |  | 支 | 1 | √ |  |
| 10 | VGA分配器 |  | 台 | 1 | √ |  |
| （三）校园广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音乐资料柜 |  | 个 | 1 | √ |  |
| 2 | 空调机 |  | 台 | 1 |  | √ |
| 3 | 室内喇叭 | 根据教室需要配置 | 只 | 若干 | √ |  |
| 4 | 室外音柱 | 根据操场需要配置 | 只 | 若干 | √ |  |
| 5 | 音柱立杆 |  | 个 | 若干 |  | √ |
| 6 | 背景音乐系统 |  | 套 | 1 |  | √ |
| 7 | 信息显示系统 |  | 套 | 1 |  | √ |
| 仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主控计算机 | 带数字播放机 | 台 | 1 |  | √ |
| 2 | 播放机 |  | 台 | 1 | √ |  |
| 3 | 定压功放 |  | 台 | 1 | √ |  |
| 4 | 组合音响 | CD、收音、卡座 | 台 | 1 | √ |  |
| 5 | DVD播放机 | 带MP3播放 | 台 | 1 | √ |  |
| 6 | 卡座 |  | 台 | 1 | √ |  |
| 7 | 收音头 |  | 台 | 1 | √ |  |
| 8 | 无线话筒 |  | 套 | 1 | √ |  |
| 9 | 播出话筒 | 含支架 | 套 | 2 | √ |  |
| 10 | 制作话筒 |  | 套 | 2 | √ |  |
| 11 | 监听喇叭 |  | 只 | 1 | √ |  |
| 12 | UPS电源 | 在线式 | 台 | 1 | √ |  |
| 13 | 控制台 |  | 张 | 1 | √ |  |
| 14 | 调音台 |  | 台 | 1 | √ |  |
| 15 | 输出分配器 |  | 台 | 1 | √ |  |

注：

计算机应安装配套软件包括：操作系统、杀毒软件、电子教室系统、电子备课系统、多媒体教学软件及其它应用软件。

普通初中劳动与技术实践室装备标准

实践室设置

| 室别 | 功 能 | 面积m2 |  | 间数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本 | 规划 | 基本 | 规划 |
| 劳动技术室 | 开展劳动技术教育、研究性学习活动和社会实践活动。 | 93 | ≥93 | 1 | 2 |
| 器材室 | 存放仪器设备。 | ≥23 | ≥23 | 1 | 1 |

实践室设备

| 序 号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1200mm | 块 | 1 |
| 2 | 讲台 |  | 张 | 1 |
| 3 | 操作台 |  | 张 | 若干 |
| 4 | 学生凳 |  | 张 | 45 |
| 5 | 总控电源 |  | 套 | 1 |
| 6 | 水嘴、水池 |  | 个 | 若干 |
| 7 | 外伤急救箱 |  | 只 | 1 |
| 8 | 灭火器 | 手提式，≧2公斤、通过国家检测，公安消防监督机构确认。 | 只 | 若干 |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 一、农艺技术教学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大钉耙 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 2 | 大锄头 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 3 | 大铁铲 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 4 | 手铲 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 5 | 手耙 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 6 | 手锄 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 7 | 花剪 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 8 | 长尺 | 1米 | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 9 | 普通剪刀 |  | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 10 | 芽接刀 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 11 | 美工刀 |  | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 12 | 钉锤 |  | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 13 | 插花盆 |  | 只 | 2５/50人 | √ |  |
| 14 | 花盆 |  | 套 | 10/校 | √ |  |
| 15 | 喷水壶 |  | 只 | 1３/50人 | √ |  |
| 16 | 喷雾器 |  | 只 | 1/校 | √ |  |
| 17 | 量筒 | 10ml | 只 | 1３/50人 | √ |  |
| 18 | 量杯 | 500ml | 只 | 1３/50人 | √ |  |
| 19 | 温度计 |  | 只 | 2/校 | √ |  |
| 20 | 湿度计 |  | 只 | 2/校 | √ |  |
| 21 | 水仙花雕刻刀 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 22 | 修枝剪 |  | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 23 | 筛子 |  | 个 | 5/校 | √ |  |
| 24 | 锹 |  | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 25 | 桶 |  | 个 | 1３/50人 | √ |  |
| 26 | 镐 |  | 把 | 5/校 | √ |  |
| 27 | 嫁接刀 |  | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 28 | 挂图（初中） |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 29 | 铁耙 |  | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 30 | 锄头 |  | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 31 | 铁铲 |  | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 32 | 小铲刀 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 33 | 镰刀 |  | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 34 | 大剪刀 |  | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 35 | 水果刀 |  | 把 | 2/校 | √ |  |
| 36 | 浇水工具 |  | 套 | 1３/50人 | √ |  |
| 37 | 施肥工具 |  | 套 | 1３/50人 | √ |  |
| 38 | 育种木盘 |  | 只 | 5/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 一、农艺技术教学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 测绳 | 100米 | 条 | 1/校 | √ |  |
| 40 | 游标尺 | 量茎粗 | 把 | 2/校 | √ |  |
| 41 | 钢卷尺 | 2米 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 42 | 皮尺 | 50米 | 个 | 1/校 | √ |  |
| 43 | 药物天平 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 44 | 台秤 | 10千克 | 台 | 1/校 | √ |  |
| 45 | 水稻小麦数粒机 |  | 台 | 1/校 |  | √ |
| 46 | 解剖刀 |  | 把 | 1３/50人 |  | √ |
| 47 | 手持扩大镜 |  | 把 | 1３/50人 |  | √ |
| 48 | 镊子 | 长钳、尖头 | 把 | 25/50人 |  | √ |
| 49 | 单面刀片 |  | 盒 | 1３/50人 |  | √ |
| 50 | 显微镜 | 1000倍 | 台 | 1/校 |  | √ |
| 51 | 土壤养分测定仪 |  | 台 | 1/校 |  | √ |
| 52 | 手持糖分测定仪 | 测糖料作物糖含量 | 架 | 1/校 |  | √ |
| 53 | 离心器 |  | 台 | 1/校 |  | √ |
| 54 | 计算器 |  | 个 | 3/校 |  | √ |
| 55 | 解剖器 |  | 付 | 3/校 |  | √ |
| 56 | 解剖针 |  | 支 | 3/校 |  | √ |
| 57 | 解剖剪 |  | 把 | 3/校 |  | √ |
| 58 | 电热恒温干燥箱 |  | 台 | 1/校 |  | √ |
| 59 | 电热恒温培养箱 |  | 台 | 1/校 |  | √ |
| 60 | 快速水分测定器 |  | 台 | 1/校 |  | √ |
| 61 | 分光光度计 |  | 台 | 1/校 |  | √ |
| 62 | 移植铲 |  | 把 | 1３/50人 |  | √ |
| 63 | 放大镜 | 十倍 | 付 | 3/校 |  | √ |
| 64 | 土壤成分速测箱 | JNS-1 | 个 | 1/校 |  | √ |
| 65 | 接种箱 |  | 只 | 5/校 |  | √ |
| 66 | 接种用具 |  | 套 | 5/校 |  | √ |
| 67 | 农机具维修工具箱 |  | 箱 | 1/校 |  | √ |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 二、木工技术教学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式钻床 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 2 | 木工砂带机 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 3 | 羊角榔头 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 4 | 木工架锯 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 5 | 斜割槽 |  | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 6 | 木工长刨 |  | 把 | 1/校 | √ |  |
| 7 | 木工短刨 |  | 把 | 1/校 | √ |  |
| 8 | 木工凿子 | 1寸、2寸 | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 9 | 木工锉 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 10 | 卷尺 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 11 | 90度角尺 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 12 | 45度角尺 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 13 | 钢直尺 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 14 | 钢丝钳 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 15 | 美工刀 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 16 | 一字起子 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 17 | 十字起子 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 18 | F轧头 | 大号 | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 19 | F轧头 | 小号 | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 20 | 吸尘器 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 21 | 磨刀砖 | 粗、细 | 块 | 6/校 | √ |  |
| 22 | 鲁班木车床 |  | 台 | 5/校 | √ |  |
| 23 | 防目镜 |  | 副 | 5０/50人 | √ |  |
| 24 | 八折木尺 | 100㎝ | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 25 | 角尺 | 30×15㎝ | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 26 | 手板锯 | 30㎝ | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 27 | 木工锤 | 025㎏ | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 28 | 米尺 |  | 支 | 1/校 | √ |  |
| 29 | 木工锯 | 40㎝ | 把 | 5/校 | √ |  |
| 30 | 三角锯锉 | 125㎜ | 支 | 2/校 | √ |  |
| 31 | 荒刨 |  | 个 | 5/校 | √ |  |
| 32 | 中刨 |  | 个 | 5/校 | √ |  |
| 33 | 细刨 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 34 | 正锯器 |  | 个 | 1３/50人 | √ |  |
| 35 | 中齿木锉 | 200㎜ | 个 | 11/50人 | √ |  |
| 36 | 手摇钻 |  | 个 | 1３/50人 | √ |  |
| 37 | 斧头 | 单面 | 把 | 1/校 | √ |  |
| 38 | 木工工作台 |  | 张 | 1/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 二、木工技术教学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 扁铲 |  | 个 | 5/校 | √ |  |
| 40 | 宽坐方尺 |  | 个 | 3/校 | √ |  |
| 41 | 墨斗 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 42 | 凿子 |  | 把 | 5/校 | √ |  |
| 43 | 挂图（初中） |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 44 | 材料及配套用品 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 三、金工技术教学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 简易平台 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 2 | 工作台 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 3 | 台虎钳 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 4 | 台式钻床 | 16mm | 台 | 1/校 | √ |  |
| 5 | 砂轮机 | 250 mm麻花钻台式 | 台 | 1/校 | √ |  |
| 6 | 金工工具箱（含工具） |  | 套 | 5/校 | √ |  |
| 7 | 游标卡尺 | 分度值0.02mm | 把 | 11/50人 | √ |  |
| 8 | 千分尺 | 分度值0.01mm | 把 | 11/50人 | √ |  |
| 9 | 劳动保护用品 |  | 套 | 5０/50人 | √ |  |
| 10 | 金工材料 | 适量配备 |  |  | √ |  |
| 11 | 钳工台 |  | 张 | 1/校 | √ |  |
| 12 | 划线规 |  | 把 | 5/校 | √ |  |
| 13 | 划针 |  | 把 | 5/校 | √ |  |
| 14 | 手剪 |  | 把 | 11/50人 | √ |  |
| 15 | 钢直尺 | 分度值0.1mm | 把 | 11/50人 | √ |  |
| 16 | 划线盘 |  | 把 | 11/50人 | √ |  |
| 17 | 高度游标卡尺 | 分度值0.02mm | 把 | 5/校 | √ |  |
| 18 | 中心冲 |  | 只 | 11/50人 | √ |  |
| 19 | 錾口榔头 |  | 把 | 11/50人 | √ |  |
| 20 | 钢锯弓 | 每把配1组锯条 | 把 | 30/50人 | √ |  |
| 21 | 粗扁锉 | 200mm | 把 | 11/50人 | √ |  |
| 22 | 中扁锉 | 200mm | 把 | 11/50人 | √ |  |
| 23 | 细扁锉 | 200mm | 把 | 11/50人 | √ |  |
| 24 | 方锉 | 200mm | 把 | 11/50人 | √ |  |
| 25 | 三角锉 | 200mm | 把 | 11/50人 | √ |  |
| 26 | 半圆锉 | 200mm | 把 | 11/50人 | √ |  |
| 27 | 圆锉 | 200mm | 把 | 11/50人 | √ |  |
| 28 | 整形锉 | 5把组 | 组 | 11/50人 | √ |  |
| 29 | 什锦锉 | 4mm | 套 | 11/50人 | √ |  |
| 30 | 丝锥 | 成系列 | 套 | 5/校 | √ |  |
| 31 | 扳弯 | 成系列 | 把 | 5/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 三、金工技术教学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 手电钻 | 含钻头 | 套 | 5/校 | √ |  |
| 33 | 铆枪 |  | 套 | 5/校 | √ |  |
| 34 | 钳工锤 |  | 把 | 5/校 | √ |  |
| 35 | 防护镜 |  | 副 | 2/校 | √ |  |
| 36 | 机用台钳 | 100mm | 台 | 1/校 | √ |  |
| 37 | 学生台钳 | 125mm | 台 | 1/2人 | √ |  |
| 38 | 尖嘴钳 |  | 把 | 1/6人 | √ |  |
| 39 | 钢丝钳 |  | 把 | 1/6人 | √ |  |
| 40 | 螺丝攻扳手 |  | 把 | 1/6人 | √ |  |
| 41 | 铸铁划线平板 | 300mm×400mm | 块 | 1/校 | √ |  |
| 42 | 万能角尺 |  | 把 | 1/6人 | √ |  |
| 43 | 角尺 | 250mm | 把 | 1/2人 | √ |  |
| 44 | 样冲 |  | 把 | 1/2人 | √ |  |
| 45 | 漆刷 |  | 把 | 1/2人 | √ |  |
| 46 | 铜丝刷 |  | 把 | 1/2人 | √ |  |
| 47 | 斩口锤 | 0.125㎏ | 把 | 2/校 | √ |  |
| 48 | 烙铁 | 0.125㎏ | 把 | 1/4人 | √ |  |
| 49 | 砧子 |  | 个 | 5/校 | √ |  |
| 50 | 木版锤 |  | 个 | 5/校 | √ |  |
| 51 | 划线工具 |  | 套 | 5/校 | √ |  |
| 52 | 挂图（初中） |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 53 | 钳工材料 |  |  |  | √ |  |
| 四、自行车维修技术、缝纫技术教学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 缝纫机 |  | 台 | 2５/50人 | √ |  |
| 2 | 锥子 |  | 把 | 4/校 | √ |  |
| 3 | 一字起 | 大号 | 把 | 2/校 | √ |  |
| 4 | 一字起 | 小号 | 把 | 2/校 | √ |  |
| 5 | 钢丝钳 |  | 把 | 2/校 | √ |  |
| 6 | 扳手 |  | 把 | 1/校 | √ |  |
| 7 | 直尺 | 硬尺 | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 8 | 软尺 |  | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 9 | 普通剪刀 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 10 | 裁剪剪刀 |  | 把 | 4/校 | √ |  |
| 11 | 电熨斗 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 12 | 橱柜 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 13 | 油壶 |  | 个 | 1/校 | √ |  |
| 14 | 活扳手 | 200㎜ | 把 | 1３/50人 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 四、自行车维修技术、缝纫技术教学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 自行车维修工具盒 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 16 | 台钳 |  | 台 | 2/校 | √ |  |
| 17 | 砂轮 | 手摇 | 台 | 2/校 | √ |  |
| 18 | 钢锯 | 固定式 | 把 | 5/校 | √ |  |
| 19 | 气筒 |  | 把 | 3/校 | √ |  |
| 20 | 木锉 |  | 把 | 5/校 | √ |  |
| 21 | 挂图（初中） |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 五、手工制作技术教学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三角尺 |  | 只 | 2５/50人 | √ |  |
| 2 | 美工刀 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 3 | 剪刀 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 4 | 大毛笔 |  | 支 | 2５/50人 | √ |  |
| 5 | 中毛笔 |  | 支 | 2５/50人 | √ |  |
| 6 | 小毛笔 |  | 支 | 2５/50人 | √ |  |
| 7 | 调色盘 |  | 只 | 2５/50人 | √ |  |
| 8 | 水桶 |  | 只 | 2５/50人 | √ |  |
| 9 | 刻刀 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 10 | 印床 |  | 盒 | 2５/50人 | √ |  |
| 11 | 印泥 |  | 盒 | 2５/50人 | √ |  |
| 12 | 塑料勺 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 13 | 转盘 |  | 只 | 2５/50人 | √ |  |
| 14 | 泥搭子 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 15 | 橡皮 |  | 块 | 2５/50人 | √ |  |
| 16 | 铁刀 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 17 | 明针 |  | 支 | 2５/50人 | √ |  |
| 18 | 刮刀 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 19 | 喷水壶 |  | 只 | 2５/50人 | √ |  |
| 20 | 手枪钻 |  | 把 | 1/校 | √ |  |
| 21 | 曲线锯 |  | 把 | 1/校 | √ |  |
| 22 | 砂带机 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 23 | 栽纸刀 |  | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 24 | 雕塑刀 |  | 套 | 5/校 | √ |  |
| 25 | 美工工具 |  | 套 | 1３/50人 | √ |  |
| 26 | 尖嘴钳 | 130㎜ | 把 | 2/校 | √ |  |
| 27 | 镊子 |  | 把 | 1３/50人 | √ |  |
| 28 | 材料（石膏石蜡等） |  | 套 | 2/校 | √ |  |
| 29 | 挂图（初中） |  | 套 | 1/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 六、电子电工技术教学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气开关 | 带漏电保护功能 | 套 | 1/校 | √ |  |
| 2 | 日光灯等套件 |  | 套 | 5/校 | √ |  |
| 3 | 双联开关 |  | 块 | 2/校 | √ |  |
| 4 | 电度表 |  | 只 | 1/校 | √ |  |
| 5 | 测电笔 |  | 把 | 1/校 | √ |  |
| 6 | 多用电表 |  | 只 | 8/校 | √ |  |
| 7 | 电子模块 |  | 盒 | 8/校 | √ |  |
| 8 | 电烙铁 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 9 | 电烙铁架 |  | 个 | 2５/50人 | √ |  |
| 10 | 吸锡器 |  | 把 | 8/校 | √ |  |
| 11 | 安全电炉 |  | 只 | 1/校 | √ |  |
| 12 | 耐火玻璃盆 |  | 只 | 1/校 | √ |  |
| 13 | 尖嘴钳 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 14 | 斜口钳 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 15 | 剥线钳 |  | 把 | 8/校 | √ |  |
| 16 | 挤压钳 |  | 把 | 2/校 | √ |  |
| 17 | 台式小钻床 |  | 台 | 1/校 | √ |  |
| 18 | 一字螺丝起子 | 小号 | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 19 | 一字螺丝起子 | 中号 | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 20 | 一字螺丝起子 | 大号 | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 21 | 十字螺丝起子 | 小号 | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 22 | 十字螺丝起子 | 中号 | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 23 | 十字螺丝起子 | 大号 | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 24 | 塑料工具盒 |  | 只 | 2５/50人 | √ |  |
| 25 | 镊子 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 26 | 美工刀 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 27 | 剪纸刀 |  | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 28 | 钢直尺 | 0~200mm | 把 | 2５/50人 | √ |  |
| 29 | 锉刀 |  | 把 | 8/校 | √ |  |
| 30 | 航模锯弓 |  | 把 | 8/校 | √ |  |
| 31 | 电子制作套件 | 4种电路 | 套 | 2５/50人 | √ |  |
| 32 | 学生电源 |  | 台 | 2５/50人 | √ |  |
| 33 | 钢丝钳 | 150㎜ | 把 | 1/校 | √ |  |
| 34 | 电工刀 |  | 把 | 2/校 | √ |  |
| 35 | 配电盘线路板 |  | 套 | 5/校 | √ |  |
| 36 | 多用绕线器 |  | 台 | 2/校 | √ |  |
| 37 | 材料及配套用品 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 38 | 挂图（初中） |  | 套 | 1/校 | √ |  |

教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 六、电子电工技术教学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 元器件盒 | 初中 | 盒 | 1３/50人 | √ |  |
| 40 | 工具盒 |  | 盒 | 1３/50人 | √ |  |
| 41 | 挂图（初中） |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 42 | 电动机模型 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 43 | 电动机维修工具 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 七、理发、砌筑技术教学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防疫用具 |  | 套 | 3/校 | √ |  |
| 2 | 挂图（初中） |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 3 | 测量制图栽剪工具 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 4 | 维修工具 |  | 套 | 2/校 | √ |  |
| 5 | 吹风机 |  | 把 | 1/校 | √ |  |
| 6 | 理发工具箱 |  | 箱 | 1/校 | √ |  |
| 7 | 三视图投影说明 |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 8 | 挂图（初中） |  | 套 | 1/校 | √ |  |
| 9 | 瓦刀 | 75*150㎜ | 把 | 5/校 | √ |  |
| 10 | 泥板 |  | 把 | 5/校 | √ |  |
| 11 | 抹子 |  | 套 | 5/校 | √ |  |
| 12 | 大铲 |  | 把 | 5/校 | √ |  |
| 13 | 线锤 | 0.25㎏ | 个 | 2/校 | √ |  |
| 14 | 水准仪 | 气泡式 | 只 | 2/校 | √ |  |
| 15 | 泥瓦工工具箱 |  | 箱 | 1/校 | √ |  |
| 16 | 水泵模型 |  | 套 | 1/校 | √ |  |

注：

学校应根据学生选课实际，配备2个专业以上的教学仪器。

普通初中图书馆（室）装备标准

图书馆（室）设置

| 名称 |  | 定额 | 规 模 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12班 | 18班 | 24班 | 30班 |
|  |  |  | 600人 | 900人 | 1200人 | 1500人 |
| 藏书室 | 藏书量(万册) | 40册/生 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 |
|  | 藏书室面积(㎡) | 500册/㎡ | 48 | 72 | 96 | 120 |
|  | 借管面积(㎡) |  | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 面积小计(㎡) |  | 70 | 94 | 118 | 142 |
| 教师阅览室 | 阅览座位(座) | 33% | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | 面积(㎡) | 2.1㎡/座 | 21 | 31.5 | 42 | 52.5 |
| 学生阅览室 | 阅览座位(座) | 10% | 60 | 90 | 120 | 150 |
|  | 面积(㎡) | 1.5㎡/座 | 91 | 135 | 180 | 225 |
| 图书室面积(㎡) |  |  | 181 | 260.5 | 340 | 419.5 |

注：

义务教育初中学校依据国家相关标准结合本校教职工编制总数和学生数，合理确定面积和座位。

图书馆（室）藏书量

| 类别 | 册 数 |
| --- | --- |
| 人均藏书量（按在校生学生数） | 40 |
| 报刊种类 | 80 |
| 工具书、教学参考书种类 | 180 |

注：

1.本标准中的图书指纸本图书。

2.学校应在纸本图书之外配置一定数量的电子图书。

3.纸本图书复本：规模不足100人的学校一般不超过2册；101—300人的学校一般不超过3册， 301—500人的学校一般不超过5册；500人以上的学校一般不超过10册。

4.一般每年新增图书比例不少于藏书标准的1%。

图书馆（室）藏书分类比例表

| 部 类 |  |  | 分类比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五大部类 | 22个基本部类 |  | 中学 |
| 第一大类 | A马列主义毛泽东思想 |  | 2％ |
| 第二大类 | B哲学、宗教 |  | 2％ |
| 第三大类 | C社会科学纵论 |  | 54％ |
|  | D政治法律 |  |  |
|  | E军事 |  |  |
|  | F经济 |  |  |
|  | G | 文化科学 |  |
|  |  | 教育 |  |
|  |  | 体育 |  |
|  | H语言文字 |  |  |
|  | I文学 |  |  |
|  | J艺术 |  |  |
|  | K历史地理 |  |  |
| 第四大类 | N自然科学总论 |  | 38％ |
|  | O数理科学和化学 |  |  |
|  | P天文学地球科学 |  |  |
|  | Q生物科学 |  |  |
|  | R医药卫生 |  |  |
|  | S农业科学 |  |  |
|  | T工业技术 |  |  |
|  | U交通运输 |  |  |
|  | V航空、航天 |  |  |
|  | X环境科学、劳动保护科学 |  |  |
| 第五大类 | Z综合性图书 |  | 4％ |

普通初中基本教学设备装备标准

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备标准 | 配备要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 选配 |
| 1 | 黑板 | 4000 mm×1200mm | 块 | 1/班 | √ |  |
| 2 | 讲桌 |  | 张 | 1/班 | √ |  |
| 3 | 板书工具 | 粉笔、黑板擦等 | 套 | 随时补充 | √ |  |
| 4 | 展示板 |  | 块 | 1/班 | √ |  |
| 5 | 学生桌椅 | 符合GB/T3976-2002要求，在2～6号课桌椅中至少采用两种型号（四年制至少三种型号）。 | 套 | 50/50人 | √ |  |
| 6 | 电视机/投影仪 |  | 台 | 1/班 |  | √ |
| 7 | 教学用计算机 | 多媒体 | 台 | 1/班 |  | √ |
| 8 | 计算机 |  | 台 | 1/教师 | √ |  |
| 9 | 办公桌椅 |  | 套 | 1/教师 | √ |  |
| 10 | 资料柜 |  | 个 | 1/教师 | √ |  |
| 11 | 数码相机 | 用于学生综合实践活动 | 台 | 1/班 |  | √ |
| 12 | 录音笔 | 用于学生综合实践活动 | 台 | 1/班 |  | √ |
| 13 | 录音机 |  | 台 | 1/班 | √ |  |
| 14 | 数码摄像机 | 用于学生综合实践活动 | 台 | 3/校 |  | √ |